## About
Esta hoja implementa el método de las RTS para un caso simple.
Método descrito por McQuiston, Parker and Spitler, Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, Fifth Edition. 2000. New York: John Wiley and Sons.
La ganacias solar transmitida y absorbida se calculan directamente en lugar de usar los factores TSHGF y ASHGF.
Usa funciones definidas en Visual Basic for Applications (VBA). Pueden verse y modificarse(!) en Tools -> Macro -> Visual Basic Editor.
Factores de respuesta periodicos para muros y techos se pueden calcular con:
1) HvacLoadExplorer,(McQuiston, Parker and Spitler textbook) .
2) PRF-RTF Generator, descargar (gratis) de OSU Building and Environmental Thermal Systems Research Group web site:
www.hvac.okstate.edu
3) Software del libro Cooling and Heating Load Calculation Principles, by C.O. Pedersen, D.E. Fisher, J.D. Spitler, R.J. Liesen 1998.(Atlanta, Georgia: ASHRAE).
4) PRFs algunos están y tabulados en:
Spitler, J.D., D.E. Fisher. 1999. Development of Periodic Response Factors for Use with the Radiant Time Series Method. ASHRAE Transactions. Vol. 105, No. 2, pp. 491-509.
Radiant Time Factors,se puede generar con el softaware items 1-3, de arriba.
Adaptación de la hoja excel de:
Prof. Jeffrey D. Spitler
School of Mechanical and Aerospace Engineering
Oklahoma State University
www.hvac.okstate.edu
spitler@okstate.edu

## Valencia
Calculo de las cargas de refrigeración método ASHRAE RTS. |  |  |  |  | >
[5 empty] | btu | 1055.056 | J
Los datos que deben ser entrados por el usuario están resaltados asi |  |  |  |  | ft | 0.305 | m
[5 empty] | btu/ft2 h | 3.1505 | J/sm2 | W/m2
[5 empty] | ft2 | 0.093025
[5 empty] | btu/h | 0.29307 | W
CONDICIONES DE DISEÑO | [6 empty] | [ Variables Intermedias]
Lugar | Valencia | [5 empty] | Numero de día | #VALUE!
Latitud Norte | 39 | Grados |  |  |  |  | EOT | #VALUE! | Minutos | (Ecuación del tiempo)
Longitud Oeste | 0 | Grados |  |  |  |  | Meridiano Std. | 0 | Grados
Zona horaria | 0 | (“5”=Eastern TZ, “6”= Central TZ, “7”= Mountain TZ, “8”=Pacific TZ) |  |  |  |  | A | #VALUE! | W/m2 | Modelo cielo claro de ASHRAE
Corrección horaria por ahorro | 2 | (“0” = standard time; “1”=daylight savings time) |  |  |  |  | B | #VALUE!
Mes | 7 | (1=Jan ... 12=Dec; 21st of the month is assumed) |  |  |  |  | C | #VALUE!
Temperatura exterior diseño | 32.9 | [ºC] | Th | 22,3 | [ºC] |  | Decl. | #VALUE! | Grados | (Declinación tierra)
Oscilación diaria | 10 | [ºC] |  | 12.56 | [g/kgas]
Temperatura interior | 24 | [ºC]
Indice de claridad | 1
Reflectividad del suelo | 0.2
DATOS DE SUPERFICIES
Nombre |  | S-Muro | N-Muro | E-Muro | O-Muro | Techo
Numero superficie |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Area superficie (m2.) |  | 26 | 20 | 26 | 26 | 84
Orientación (deg) |  | 180 | 0 | 90 | 270 | 0
(0=N,90=E,180=S,270=O)
Tilt (deg – 0=horiz. Up; |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
90=vertical; 180=horiz. Hacia abajo)
Absortividad solar |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Convección exterior |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
(W/m2K)
Volumen(m3) |  | 227
Solar Fluxes
Hora civil | Hora Solar | S muro Flujo Incidente (W/m2) | N-Muro Flujo Incidente (W/m2) | E-Muro Flujo Incidente (W/m2) | O-Muro Flujo Incidente (W/m2) | Techo Flujo Incidente (W/m2)
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Air y Sol-Aire Temperaturas
Hora Civil | Aire T (ºC) | Sol-Aire T (C) | Sol-Aire T (C) | Sol-Aire T (C) | Sol-Aire T (C) | Sol-Aire T (C)
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Factores de respuesta periodicos |  | S muro | N muro | E-muro | O-muro | Techo | [9 empty] | MuroOld | MuroNew
1 |  | 0.0032354 | 0.0032354 | 0.0032354 | 0.0032354 | 0.0067055 | [9 empty] | 0.0082148 | 0.0032354 |  |  | 0.0003546 | 0.0067055
2 |  | 0.0079034 | 0.0079034 | 0.0079034 | 0.0079034 | 0.0064779 | [9 empty] | 0.02391 | 0.0079034 |  |  | 0.0032232 | 0.0064779
3 |  | 0.028641 | 0.028641 | 0.028641 | 0.028641 | 0.0095406 | [9 empty] | 0.012148 | 0.028641 |  |  | 0.0055313 | 0.0095406
4 |  | 0.048961 | 0.048961 | 0.048961 | 0.048961 | 0.016944 | [9 empty] | 0.004022 | 0.048961 |  |  | 0.0053005 | 0.016944
5 |  | 0.058011 | 0.058011 | 0.058011 | 0.058011 | 0.024207 | [9 empty] | 0.0011786 | 0.058011 |  |  | 0.0045555 | 0.024207
6 |  | 0.058625 | 0.058625 | 0.058625 | 0.058625 | 0.028552 | [9 empty] | 0.00032876 | 0.058625 |  |  | 0.0038405 | 0.028552
7 |  | 0.054831 | 0.054831 | 0.054831 | 0.054831 | 0.030095 | [9 empty] | 8.9655e-05 | 0.054831 |  |  | 0.0032265 | 0.030095
8 |  | 0.049212 | 0.049212 | 0.049212 | 0.049212 | 0.029791 | [9 empty] | 2.4185e-05 | 0.049212 |  |  | 0.002709 | 0.029791
9 |  | 0.043152 | 0.043152 | 0.043152 | 0.043152 | 0.028464 | [9 empty] | 6.4892e-06 | 0.043152 |  |  | 0.0022743 | 0.028464
10 |  | 0.037324 | 0.037324 | 0.037324 | 0.037324 | 0.026651 | [9 empty] | 1.7365e-06 | 0.037324 |  |  | 0.0019092 | 0.026651
11 |  | 0.032018 | 0.032018 | 0.032018 | 0.032018 | 0.02466 | [9 empty] | 4.6405e-07 | 0.032018 |  |  | 0.0016028 | 0.02466
12 |  | 0.027329 | 0.027329 | 0.027329 | 0.027329 | 0.02266 | [9 empty] | 1.2393e-07 | 0.027329 |  |  | 0.0013455 | 0.02266
13 |  | 0.023253 | 0.023253 | 0.023253 | 0.023253 | 0.020736 | [9 empty] | 3.3084e-08 | 0.023253 |  |  | 0.0011296 | 0.020736
14 |  | 0.019748 | 0.019748 | 0.019748 | 0.019748 | 0.018929 | [9 empty] | 8.8307e-09 | 0.019748 |  |  | 0.00094828 | 0.018929
15 |  | 0.01675 | 0.01675 | 0.01675 | 0.01675 | 0.017254 | [9 empty] | 2.3569e-09 | 0.01675 |  |  | 0.00079608 | 0.017254
16 |  | 0.014197 | 0.014197 | 0.014197 | 0.014197 | 0.015713 | [9 empty] | 6.29e-10 | 0.014197 |  |  | 0.00066831 | 0.015713
17 |  | 0.012027 | 0.012027 | 0.012027 | 0.012027 | 0.014303 | [9 empty] | 1.6786e-10 | 0.012027 |  |  | 0.00056104 | 0.014303
18 |  | 0.010186 | 0.010186 | 0.010186 | 0.010186 | 0.013015 | [9 empty] | 4.4798e-11 | 0.010186 |  |  | 0.00047099 | 0.013015
19 |  | 0.0086251 | 0.0086251 | 0.0086251 | 0.0086251 | 0.01184 | [9 empty] | 1.1955e-11 | 0.0086251 |  |  | 0.0003954 | 0.01184
20 |  | 0.0073025 | 0.0073025 | 0.0073025 | 0.0073025 | 0.01077 | [9 empty] | 3.1905e-12 | 0.0073025 |  |  | 0.00033193 | 0.01077
21 |  | 0.0061823 | 0.0061823 | 0.0061823 | 0.0061823 | 0.0097967 | [9 empty] | 8.5145e-13 | 0.0061823 |  |  | 0.00027866 | 0.0097967
22 |  | 0.0052337 | 0.0052337 | 0.0052337 | 0.0052337 | 0.0089106 | [9 empty] | 2.2723e-13 | 0.0052337 |  |  | 0.00023393 | 0.0089106
23 |  | 0.0044305 | 0.0044305 | 0.0044305 | 0.0044305 | 0.0081045 | [9 empty] | 6.064e-14 | 0.0044305 |  |  | 0.00019639 | 0.0081045
24 |  | 0.0037505 | 0.0037505 | 0.0037505 | 0.0037505 | 0.0073711 | [9 empty] | 1.6183e-14 | 0.0037505 |  |  | 0.00016486 | 0.0073711
|  | 0.58093 | 0.58093 | 0.58093 | 0.58093 | 0.41149 | [10 empty] | 0.58093
Cerramientos Opacos
Ganancias Conducción, W |  | S muro | N muro | E-muro | O-muro | Techo
1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ATENCIÓN: las ventanas están sobre el mismo muro que hay en la columa correspondiente
VENTANAS (misma orientación que arriba)
Area (m2.) |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Factor solar |  | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
U-value (W/mK) |  | 4 | 4 | 3 | 2.5
Ni, %absorbido que entra |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Actualmente la hoja no cuenta el sombreamiento de las ventanas ( todo al sol siempre).
Ganancia solar TRANSMISIÓN VENTANA, W
Hora civil | Hora Solar | S muro | N muro | E-muro | O-muro | Techo
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ventanas ganancias ABSORCIÓN (W)
Hora civil | Hora Solar | S muro(abs) | N-muro(abs) | E-muro(abs) | O-muro (abs) | Techo
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Ventanas ganancias por CONDucción, W |  |  | Nota: Ahora se usa la T aire, no la Sol-aire
Hora civil | Hora Solar | S muro(abs) | N-muro(abs) | E-muro(abs) | O-muro (abs) | Techo
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ganancias internas sensibles, Btu/hr | W |  |  |  |  | Ventilación (nrh) | m3/s
Nombre | Luces | Gente | Equipos
Fracción radiante | 0.7 | 0.7 | 0.5
|  | 10 personas | 1 equipo
1 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
2 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
3 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
4 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
5 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
6 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
7 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
8 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
9 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
10 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
11 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
12 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
13 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
14 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
15 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
16 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
17 | 1350 | 726 | 900 |  |  | 0.6 | 0.037833
18 | 1350 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
19 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
20 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
21 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
22 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
23 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
24 | 270 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0
Resumen Ganancias de calor
| Conducción muros |  | Conducción techos |  | Ventanas absorción |  | Ventanas conducción |  | Luces |  | Gente |  | Equipos |  | Ventanas transmitida FS |  | Infiltración | Ventilación
| Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Radiante | Convectiva | Convectiva | Latente
| W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 508.2 | 217.8 | 450 | 450 | #VALUE! |  | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 945 | 405 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 189 | 81 | 0 | 0 | 90 | 90 | #VALUE! |  | #VALUE!
Factores radiantes temporales | No-solar |  | No-solar |  | No-solar |  | No-solar |  | No-solar |  | No-solar |  | No-solar |  | Solar
1 | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.15369
2 | 0.12825 |  | 0.12825 |  | 0.12825 |  | 0.12825 |  | 0.12825 |  | 0.12825 |  | 0.12825 |  | 0.10204
3 | 0.090909 |  | 0.090909 |  | 0.090909 |  | 0.090909 |  | 0.090909 |  | 0.090909 |  | 0.090909 |  | 0.089974
4 | 0.069774 |  | 0.069774 |  | 0.069774 |  | 0.069774 |  | 0.069774 |  | 0.069774 |  | 0.069774 |  | 0.080603
5 | 0.056051 |  | 0.056051 |  | 0.056051 |  | 0.056051 |  | 0.056051 |  | 0.056051 |  | 0.056051 |  | 0.071942
6 | 0.046423 |  | 0.046423 |  | 0.046423 |  | 0.046423 |  | 0.046423 |  | 0.046423 |  | 0.046423 |  | 0.063986
7 | 0.039266 |  | 0.039266 |  | 0.039266 |  | 0.039266 |  | 0.039266 |  | 0.039266 |  | 0.039266 |  | 0.056779
8 | 0.033695 |  | 0.033695 |  | 0.033695 |  | 0.033695 |  | 0.033695 |  | 0.033695 |  | 0.033695 |  | 0.050306
9 | 0.029198 |  | 0.029198 |  | 0.029198 |  | 0.029198 |  | 0.029198 |  | 0.029198 |  | 0.029198 |  | 0.044529
10 | 0.025473 |  | 0.025473 |  | 0.025473 |  | 0.025473 |  | 0.025473 |  | 0.025473 |  | 0.025473 |  | 0.039388
11 | 0.022325 |  | 0.022325 |  | 0.022325 |  | 0.022325 |  | 0.022325 |  | 0.022325 |  | 0.022325 |  | 0.034828
12 | 0.019625 |  | 0.019625 |  | 0.019625 |  | 0.019625 |  | 0.019625 |  | 0.019625 |  | 0.019625 |  | 0.030789
13 | 0.01729 |  | 0.01729 |  | 0.01729 |  | 0.01729 |  | 0.01729 |  | 0.01729 |  | 0.01729 |  | 0.027213
14 | 0.015251 |  | 0.015251 |  | 0.015251 |  | 0.015251 |  | 0.015251 |  | 0.015251 |  | 0.015251 |  | 0.024053
15 | 0.013466 |  | 0.013466 |  | 0.013466 |  | 0.013466 |  | 0.013466 |  | 0.013466 |  | 0.013466 |  | 0.021258
16 | 0.011896 |  | 0.011896 |  | 0.011896 |  | 0.011896 |  | 0.011896 |  | 0.011896 |  | 0.011896 |  | 0.018789
17 | 0.010514 |  | 0.010514 |  | 0.010514 |  | 0.010514 |  | 0.010514 |  | 0.010514 |  | 0.010514 |  | 0.016608
18 | 0.0092965 |  | 0.0092965 |  | 0.0092965 |  | 0.0092965 |  | 0.0092965 |  | 0.0092965 |  | 0.0092965 |  | 0.01468
19 | 0.0082207 |  | 0.0082207 |  | 0.0082207 |  | 0.0082207 |  | 0.0082207 |  | 0.0082207 |  | 0.0082207 |  | 0.012974
20 | 0.007273 |  | 0.007273 |  | 0.007273 |  | 0.007273 |  | 0.007273 |  | 0.007273 |  | 0.007273 |  | 0.01147
21 | 0.0064325 |  | 0.0064325 |  | 0.0064325 |  | 0.0064325 |  | 0.0064325 |  | 0.0064325 |  | 0.0064325 |  | 0.010139
22 | 0.005693 |  | 0.005693 |  | 0.005693 |  | 0.005693 |  | 0.005693 |  | 0.005693 |  | 0.005693 |  | 0.0089612
23 | 0.0050358 |  | 0.0050358 |  | 0.0050358 |  | 0.0050358 |  | 0.0050358 |  | 0.0050358 |  | 0.0050358 |  | 0.0079227
24 | 0.004455 |  | 0.004455 |  | 0.004455 |  | 0.004455 |  | 0.004455 |  | 0.004455 |  | 0.004455 |  | 0.0070041
72
Cargas refrigeración
| Conducción muros |  | Conducción techos |  | Ventanas absorción |  | Ventanas conducción |  | Luces |  | Gente |  | Equipos |  | Ventanas transmitida FS |  | Ventilación |  | Total
| Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Rad->Conv | Convectiva | Convectiva
| W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |  | W
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 217.8 | #VALUE! | 450 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 405 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 81 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 90 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Resumen cargas
| Resto | Techo | Luces | Gente | Equip. | Infilt | Total
| W | W | W | W | W | W | W
1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COMPARACIÓN CON OTRO/S METODOS
|  | Otro método | RTS | %
| 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 5 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 6 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 7 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 8 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 9 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 10 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 11 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 12 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 13 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 14 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 15 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 16 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 17 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 18 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 19 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 20 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 21 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 22 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 23 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 24 |  | #VALUE! | #VALUE!
| Carga Máxima | 0 | #VALUE! | #VALUE!
(en Watios)