Pantalla Inicial

Selección de la localidad ( basado en ficheros BIN del CALENER)

Definición del edificio (OPACOS):

Generales / Cubiertas / Muros / Suelos / Puentes térmicos /

e información adicional sobre el “contorno” del edificio (espacios no acondicionados)

Definición del edificio (SEMITRANSPARENTES)

Tipo de Vidrio / tamaño ventana+retranqueos+aleros /superficies por orientaciones

Definicion de los sistemas utilizados

Para ACS / FRIO /CALOR

Resultado de la estimación de la calificación

Valor estimado

Limite inferior

Valores parciales

Al darle en la pantalla anterior a VER DETALLE se obtiene

DEMANDA

Energía Final consumida

Emisiones de CO2

ANALISIS DE EMISIONES

TOTAL

Por grupos o tipos de elementos del edificio

Solo para los tipos OPACOS ( muros)

Solo para los tipos (SEMITRANSPARENTES)

Por orientaciones

MEJORAS que se dividen en : Mejora de demanda y Mejora de Sistemas

(entre paréntesis el límite inferior de la estimación)

Demanda

Sistemas