Cubierta

N

Ubicación: Valencia 					Zona Climática: “B3”

Volumen: 348 m3					Suelo Acondicionado: 116 m2

Altura de las plantas: 3 m				Tipo de vivienda: Unifamiliar

MUROS EXTERIOR

CUBIERTAS EXTERIOR

SUELO A TERRENO

CUBIERTA EXTERIOR INCLINADA

FORJADO VIV-BUHARDILLA

Caso de los huecos

| Descripción | Tipo |
| --- | --- |
| Vidrio | Doble 4-6-4 |
| Marco | Metálico con rotura de puente térmico 4-12mm |
|  | Fracción de marco 10% |
| Permeabilidad con un AP=100 Pa. | 30 [m^3/hm2] |

Equipo

Sistema de ACS.

Tipo de caldera: Caldera convencional

Potencia Nominal : 		24 kW

Rendimiento Nominal:	90%

N