PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

| Expediente | : | 98.3001SA.12 |
| --- | --- | --- |
| Titulo | : | Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa de la Obra de Mejora de Eficiencia Energética de Cuatro Edificios Administrativos. |
| Localidad | : | Sevilla, Almería, Córdoba y Málaga. |

| Lote 4 | : | Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa de la Obra de Mejora de Eficiencia Energética del Edificio Administrativo de Avenida de la Aurora 47, Málaga. |
| --- | --- | --- |

ÍNDICE

ANEXO I:	DOCUMENTACION GRAFICA DEL EDIFICIO

- Av. Aurora 47 Málaga – Arquitectura

- Av. Aurora 47 Málaga – Cotas

- Av. Aurora 47 Málaga – Electricidad

- Av. Aurora 47 Málaga – Climatización

- Anexos

- ANTECEDENTES.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia han suscrito el 30 de diciembre de 2011 Convenio Marco de cofinanciación para la realización de inversiones en materia de ahorro y de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables en edificios administrativos de la Junta de Andalucía.

De conformidad con la estipulación segunda del citado Convenio Marco, las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética y desarrollo de las fuentes de energías renovables referidas en el mismo se llevarán a cabo en los edificios administrados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública que se determinen a través del correspondiente Convenio Específico.

Las referidas actuaciones se articularán, con carácter general, mediante la elaboración de los proyectos, la supervisión y dirección facultativa, así como las inversiones relativas a la ejecución de las instalaciones, y se encuadrarán en los temas prioritarios previstos en el Convenio de Colaboración de 3 de febrero de 2009 suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público con fondos FEDER en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, según lo dispuesto en la estipulación quinta, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía asumirán, para la consecución de los objetivos del Convenio Marco, las obligaciones y compromisos que se establezcan en el correspondiente Convenio Específico, contemplándose en dicho Convenio las fases y calendario de ejecución de las actuaciones.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública administra una serie de edificios que exigen un elevado consumo energético para disponer de climatización (calefacción y refrigeración), alumbrado (interior y exterior) y demás equipamientos, de ahí la necesidad de instrumentar fórmulas para la consecución del mayor nivel de eficiencia energética posible, y en particular, de diversificar las fuentes de energía, incorporando instalaciones de energías renovables en aquellos centros cuyas características lo permitan. Tal es el caso de los centros que figuran en el Anexo I al Convenio Específico, cuyos consumos energéticos hacen necesaria la incorporación de este tipo de instalaciones.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública es consciente, no solo de los enormes beneficios que para la sociedad andaluza tendrán las medidas de ahorro y diversificación energética que se incorporen en la gestión de sus centros, el impacto ambiental de éstos, sino de la gran repercusión que la adopción de dichas medidas tendrá de cara a la sensibilización y concienciación de la sociedad andaluza.

Por este motivo, la difusión entre los usuarios, proveedores y personal que trabaja en los centros de la incorporación de instalaciones respetuosas con el medio ambiente tendrá una notable repercusión y efecto multiplicador, ya que facilitará la concienciación de gran parte de la población a fin de que puedan poner en práctica dichas medidas en un futuro en los diferentes ámbitos de sus vidas.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia han suscrito el 30 de diciembre de 2011 Convenio Específico de cofinanciación para la realización de inversiones en materia de ahorro y de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables en edificios administrativos de la Junta de Andalucía.

En concreto, en lo que se refiere al Edificio Administrativo de múltiples Delegaciones, situado en la avenida Aurora 47, Málaga, las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética y desarrollo de las fuentes de energías renovables objeto del Convenio Específico se establecen en los Anexos I y II del mismo.

Las referidas actuaciones se encuadran en los temas prioritarios previstos en el Convenio de 3 de febrero de 2009 suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  (IDAE), para la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público con fondos FEDER en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El desarrollo de estas actuaciones se articulará, con carácter general, mediante la elaboración de los proyectos, la supervisión y dirección facultativa, así como las inversiones relativas a la ejecución de las instalaciones.

Las actuaciones objeto del Convenio serán cofinanciadas mediante  aportaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Las aportaciones de está última se efectuarán, de acuerdo con el principio de instrumentalidad y en la forma en que se determine, a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Las actuaciones a desarrollar en el marco del Convenio Específico se ejecutarán de acuerdo con las siguientes fases:

Fase I	Inicio de las actuaciones.

Fase II	Formalización de las operaciones de inversión relativas a la ejecución de las instalaciones.

Fase III	Ejecución y puesta en marcha de las inversiones relativas a la ejecución de las instalaciones.

Fase IV	Seguimiento de las actuaciones.

Fase V	Evaluación de resultados.

- PROGRAMA DE NECESIDADES Y OBJETO DEL CONTRATO.

La Propuesta Técnica a presentar por los licitadores deberá resolver el Programa de Necesidades, que en esencia plantea la mejora de la eficiencia energética del Edificio Administrativo Múltiple de Delegaciones Provinciales, centrada en las siguientes actuaciones:

- Mejora del cerramiento.

- Mejora  de la instalación de climatización.

- Mejora  de la instalación de iluminación.

De entre los campos indicados anteriormente, sobre los que se van a proponer las distintas actuaciones a realizar en el edificio, la prioritaria y más importante, son las intervenciones en el cerramiento del edificio, el cual también deberá reflejarse en la distribución del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

En la medida en que sea técnicamente viable, el Proyecto deberá plantearse desde los principios de la edificación sostenible, considerando, por ello, factores como el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética, la facilidad para el posterior mantenimiento y conservación del edificio, la optimización de las soluciones constructivas, la durabilidad de los materiales y otros de esta naturaleza.

Se prevé realizar una serie de actuaciones a acometer en el edificio, que redunden en un aumento de la eficiencia energética de dicho edificio y por ende supongan una reducción del consumo de energía primaria. El objetivo de las diferentes actuaciones es conseguir la mayor reducción de consumo de energía sin que suponga en ningún caso una reducción del confort de los usuarios. Las medidas de ahorro energético e incorporación de energías renovables son las siguientes:

Mejora del cerramiento del edificio.

Mejora del cerramiento del edificio, fachadas, con objeto de conseguir una disminución en la demanda de la climatización, que incluirán obras de mejora en el siguiente apartado:

- Rehabilitación energética de las fachadas, que suponga una reducción de la demanda energética en el edificio, mejorando el aislamiento térmico y la protección solar de la fachada exterior.

Las propuestas, tienen que conseguir una reducción de la demanda térmica en las zonas anexas al mismo, que debe cumplir con  los requisitos mínimos del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación, DB HE 1, Limitación de demanda energética.

La solución propuesta de mejora del cerramiento del edificio, concretamente de las fachadas, se proyectará de forma que la planificación de su ejecución sea compatible con el uso normal del edificio.

Mejora de la instalación de climatización.

Propuesta de mejora de la instalación de climatización, que puede abarcar los siguientes apartados:

- Mejora y optimización de la central de producción, plantas enfriadoras, así como en las bombas de calor, que asegure del confort térmico de los usuarios del edificio y una reducción del consumo y coste de energía.

Sustitución de algunas de las plantas enfriadoras o bombas de calor actuales, por otras plantas con mayor eficiencia. La potencia total a instalar no podrá ser en ningún caso inferior a la potencia total instalada actualmente, debiendo optimizar la configuración de las mismas en número, potencia y tecnología.

Sustitución de bombas e incluso modificaciones en el colector del circuito. No debe descartarse la incorporación de variadores de frecuencia en las bombas actuales o las nuevas.

- Sistema de control y gestión centralizado.

Será necesario integrar el control todos los equipos de producción térmica ( frío y calor ) con el objetivo de optimizar el funcionamiento global de la misma.

El sistema de control permitirá suministrar información de forma instantánea sobre el estado de funcionamiento de los principales componentes de las instalaciones permitiendo la elaboración de informes históricos que recojan la evolución de las variables a largo de un tiempo establecido. Además esta información deberá estar disponible vía remota de forma que sea accesible a la Dirección General de Patrimonio y, cuando ésta lo autorice, a la Agencia Andaluza de la Energía.

En todas las modificaciones que se propongan en el proyecto se deberá tener en cuenta las obras necesarias en las instalaciones para el suministro eléctrico y/o de gas, necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación propuesta.

Mejora de la instalación de iluminación.

Propuesta de mejora de la instalación de la iluminación del edificio, que como mínimo abarcará los siguientes apartados:

- Sustitución de balastos electromagnéticos a balastos electrónicos.

- Actualizar el control centralizado de la instalación de iluminación.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACIÓN

La Comunidad Autónoma de Andalucía es titular del pleno dominio del Edificio Administrativo de la avenida de la Aurora 47, Málaga. Es un edificio de oficinas, sede de varias Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, con una capacidad de 622 puestos de trabajo. Consta de 15 plantas sobre rasante, y de 3 plantas de sótano.

| Cuadro de Superficies Construidas del Edificio |  |
| --- | --- |
| Planta | Sc m² |
| Cubierta | 138,65 |
| 14 | 870,95 |
| 13 | 870,95 |
| 12 | 870,95 |
| 11 | 870,95 |
| 10 | 870,95 |
| 9 | 870,95 |
| 8 | 870,95 |
| 7 | 870,95 |
| 6 | 870,95 |
| 5 | 870,95 |
| 4 | 870,95 |
| 3 | 870,95 |
| 2 | 870,95 |
| 1 | 870,95 |
| Baja | 2.788,05 |
| Total sobre rasante | 15.120,00 |
| Sótano 1 | 2.890,00 |
| Sótano 2 | 2.890,00 |
| Sótano 3 | 2.890,00 |
| Total bajo rasante | 8.670,00 |
| Total | 23.790,00 |

- ALCANCE DE LA PROPUESTA PARA PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA.

La documentación a presentar deberá incluir:

- Una Memoria justificativa y explicativa de las soluciones que se proponen donde se especificarán y describirán los alcances de cada una de las reformas propuestas. Asimismo deberá incluir:

- Un análisis de las soluciones constructivas propuestas para la mejora del cerramiento del edificio.

- Un análisis de las necesidades de espacio para realizar las distintas actuaciones y las interferencias que se generan con las instalaciones existentes y el uso normal del edificio.

- Una descripción la configuración propuesta para la producción centralizada de climatización e iluminación.

- Documentación Gráfica que incluirá:

- Planos de las soluciones técnicas de las mejoras en el cerramiento.

- Planos y esquemas generales de las instalaciones existentes a modificar y de las soluciones propuestas.

- Planos de situación y zonas afectadas por las actuaciones a realizar en cada solución planteada.

- Planos de las plantas en las que se realicen modificaciones, con las instalaciones existentes y las soluciones propuestas.

- Cualquier otra documentación gráfica que el licitador estime oportuna o necesaria para la comprensión de la solución adoptada.

- Un Presupuesto donde se especifiquen y valoren las diferentes unidades de obra necesarias para la implementación de las instalaciones y mejoras que se proponen. El presupuesto se presentará diferenciado por actuación y con los costes que sean compartidos distribuidos proporcionalmente entre estos, de modo que queden especificada y establecida la inversión o costes de cada actuación de ahorro que se propone independientemente de las restantes.

- Para cada reforma propuesta se incluirá un estudio específico de viabilidad técnica que analizará:

- Viabilidad técnica de las actuaciones y de su implementación e integración en el edificio, indicando y analizando las servidumbres que se generarán en proceso constructivo de los diferentes elementos que se proyectan, así como los medios auxiliares de transporte, elevación, montaje, etc., necesarios para la correcta y segura ejecución de las reformas que se proponen.

- Se definirán los espacios de acopios y trabajos auxiliares previstos, así como la conexión de los nuevos equipos a la instalación existente y modificaciones de las mismas si se considera necesario. Puntos en los que se realizarán los encuentros y picajes de tuberías, conexiones eléctricas, etc., así como los suministros requeridos por las nuevas instalaciones.

- Se incluirá una planificación de la ejecución de las obras analizándose en cada fase su interferencia en relación al funcionamiento del edificio.

- Se realizará, para cada una de las mejoras propuestas, un estudio y evaluación de la reducción de la demanda de energía. Se valorará el desarrollo de un modelo de cálculo dinámico particularizado a la instalación específica para la evaluación de los ahorros energéticos. Se deberá realizar un informe detallado del procedimiento de cálculo en que se base. Para cada una de las actuaciones de mejora se tiene que indicar el ahorro de energía final, energía primaria y reducción de emisiones de CO2.

- Análisis de los costes de mantenimiento y gestión de las instalaciones. Se determinarán los costes de explotación totales de las instalaciones y se estimarán los cánones a pagar por la energía consumida suponiendo un escenario de gestión con recursos propios y mediante una empresa de servicios energéticos.

- Control y monitorización de las instalaciones. Se valorará la integración con los sistemas existentes, la implementación de un sistema de visualización y control tipo SCADA y el empleo de sensores de temperatura, caudal y presión, etc. Que permita evaluar la energía aportada por cada equipo y el rendimiento/eficiencia de los mismos.

Se entregará toda la documentación ordenada según los apartados anteriores.

Sevilla, 23 de marzo de 2012

El Jefe del Servicio de Edificios Administrativos y Supervisión de Proyectos

Jesús Sánchez Mallén